咨询报告书编号：JHYZZJ(18)-117(18)-01 咨询项目委托方全称：江苏汽车技师学院 咨询企业执业专用章： 咨询企业法定住所：江苏省南京市太平南路389号凤凰和睿大厦13楼 邮 编：210002 联系电话：57026782 57026783 咨询作业期： 2022年06月08日— 2022年06月21日 法定代表人： 薛华 技术负责人：金常忠 项目负责人：丁佐辉 执业资格：注册造价师 从事专业：土建 专业咨询员：祁志刚 执业资格：注册造价师 从事专业：土建 专业咨询员：覃香姿 执业资格：注册造价师 从事专业：安装

| 咨 询 报 告 书 目 录 第1页 |
| --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程 报告书 | 丁佐辉 |  | 原件 |
| 2 | 江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程 工程量清单 | 丁佐辉 |  | 原件 |
| 3 | 江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程 招标控制价 | 丁佐辉 |  | 原件 |

捷宏润安工程顾问有限公司Joincore Engineering Consulting Co. Ltd. 发文号：JHYZZJ(18)-117(18)-01

江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程 工程量清单及招标控制价报告书 江苏汽车技师学院： 受贵公司委托，我们组织专业人员对江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程的工程预算进行了编制。根据项目的设计内容及现行相关预算文件，并了解施工现场周边情况，并综合考虑现阶段建筑市场行情，经详细测算本项目的招标控制价为740782.48元，招标代理费另计，故本工程招标控制价为740782.48元。具体内容详见《江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程招标控制价》。 项目负责人署名（造价师执业章）： 捷宏润安工程顾问有限公司 2022年06月21日 主题词：装饰工程 技师学院 工程量清单 招标控制价

抄送：

共印:6份

工  程  量  清  单  总  说  明

工程名称：江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程

一、工程概况： 1.本项目为江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程，该项目位于江苏汽车技师学院（仪征校区）内。 2.计划工期：根据招标文件规定； 3.施工现场实际情况：施工场地较平整； 4.交通条件：交通便利； 5.环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。 二、编制范围、内容及界面： 本工程编制范围为江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程，包括装饰工程、安装工程与招标文件及工程量清单范围对应。 三、工程量清单编制依据： 1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013； 2. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）； 3 扬建工〔2014〕20号文关于执行《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见》的通知； 4.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及附件（苏建价〔2016〕154号文）； 5.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及附件（苏建函价[2019]178号文）； 6.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号）； 7.省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（[2019]第19号文）； 8.招标图纸有甲方提供的江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程施工图纸； 9.与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 10.拟定的招标文件； 11.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 四、工程质量要求：合格。 五、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费： 1.暂列金额：无 2.专业工程暂估价:无 总承包服务费：不考虑； 六、甲供材料及暂估价材料：无。 七、本工程不创建文明工地。 八、有关图纸及工程量计算的说明： 构造柱混凝土强度按C25计算； 人造石按20厚计算； 铝合金窗玻璃按12mm厚钢化玻璃计算； 2ALg卫生间照明及配电间插座的管线平面图未设计，本预算暂不考虑； 空调配电箱至柜机的管线平面图未设计，本预算暂不考虑； 九、其他须说明的问题： 1.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价； 2.投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。 3.各投标人根据施工情况和施工组织设计，自行测算相应的措施费用。

招   标  控  制  价  总  说  明

工程名称：江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程

一、工程概况： 1. 本项目为江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程，该项目位于江苏汽车技师学院（仪征校区）内。 2.计划工期：根据招标文件规定； 3.施工现场实际情况：施工场地较平整； 4.交通条件：交通便利； 5.环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。 二、编制范围： 本工程编制范围为江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程，包括装饰工程、安装工程与招标文件及工程量清单范围对应。 三、编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013； 2. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）； 3 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及附件（苏建价〔2016〕154号文）； 4.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及附件（苏建函价[2019]178号文）； 5.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号）； 6.省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（[2019]第19号文） 7.招标图纸有甲方提供的江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程施工图纸； 8.拟定的招标文件、工程量清单及答疑、澄清和补充文件； 9.与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 10.施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 11.工程造价管理机构发布的工程造价信息。 13. 扬州市关于工程造价的现行有关规定。 四、有关材料、设备、参数和费用的说明： 1.暂列金额：无。 2.专业工程暂估价：无。 3.总承包服务费：无。 4.本工程不创建文明工地； 5.本工程按质论价费未考虑； 6.扬尘污染防治增加费已按[2018]第24号规定计取； 7.甲供材料：无。 8.甲控乙供材料：无。 9.材料价格参照扬州市2022年05月份材料市场指导价格计入，指导价信息价中没有的，参考市场价计入。 10.人工单价已按苏建函价[2022]62号文，138.5元/工日计入。 五、其他有关问题的说明 1.本工程招标文件无赶工要求，未计取赶工措施费； 2.本工程施工用水、施工用电由投标人自行考虑； 3.夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施按费用文件中约定费率取值区的措施项目费按最中间值计取，计费基础为分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费； 4.施工围挡及标语等费用已在文明施工费用中考虑；

# Text boxes

工程造价咨询报告书

咨询项目全称   江苏汽车技师学院（仪征校区）实训楼装饰工程

咨询业务类别     工程量清单和招标控制价编制

咨询报告日期            2022年06月21日

捷宏润安工程顾问有限公司

捷宏润安